1. **AMAÇ:**

GAÜN Sporium Müdürlüğü için kazan sistemi merkezi ısı santrali merkezi kapattığında kazan sistemiyle sistem suyu çevrilip ısıtılır. Kazan sistemi duş suyu ısıtma ve havuz suyu ısıtma sistemi yaz döneminde kullanılan bir sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır

1. **KAPSAM:**

Müdürlüğümüze ait kazan sistemini kapsar.

1. **SORUMLULAR:**

Teknik Servis Personeli ve İşletme Müdürü

1. **UYGULAMA:**
	1. **Sistemi Devreye Alma**
		1. Kazan sistemini gaz giriş vanası ve kafesteki ana vana açık konuma getirilir.
		2. Boyler ısıtma pompası ve havuz ısıtma pompası devreye alınır
	2. **Sistemi Devreden Çıkarma**
		1. Gaz vanası (kazanın önündeki) kapatılır.
		2. Kazanın şalteri kapatılır.
		3. Boyler pompaları ve açık hava pompaları da kapatılır.
	3. **Yedek Ünite**

Rutin sistem bakım işlemi yoktur. Kazanın bir tanesi yedektir. Aktif olanın arızalandığı durumlarda servise haber verilir ve yedek kazan devreye alınır.