| Revizyon Açıklaması |  | Madde No |
| --- | --- | --- |
| - Üst antet şablonu revize edilmiştir. |  |  |

ORGANİZASYONDAKİ YERİ	  : Laboratuvar Sorumlusuna bağlı görev yapar.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM                : Laboratuvar Sorumlusu

BAĞLI BULUNAN BİRİMLER	  : -

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Laboratuvarın ilgili bölümündeki çalışmalarından sorumlu olmak,

- İlgili bölümdeki testleri belirlenen metotlara uygun olacak şekilde yapmak,

- Testte ilişkin numune hazırlıklarını yapmak, kontrol etmek,

- Çalışmaya alınacak numuneleri cihaza yüklemek,

- Çalışmaya uygun olmayan numuneleri Numune Prosedürüne uygun şekilde değerlendirmek,

- İç kalite kontrol çalışarak sonuçları kontrol etmek,

- Uygun olmayan iç kalite kontrol sonuçlarını düzeltmek için gerekli çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları kayıt altına almak (kalibrasyon, tekrar kontrol, özel bakım, teknik destek vb.),

- Sonuçların zamanında ve normal akışında çıkmasını sağlamak,

- Sonuçlarda yasal sorumluluk gerektiren durumlarda Laboratuvar Sorumlusunu bilgilendirmek,

- Çalışması biten numuneleri uygun koşullarda muhafaza etmek,

- Dış kalite kontrol numunesini zamanında çalışmak ve sonuçları Laboratuvar sorumlusuna bildirmek,

- Uygun olmayan dış kalite kontrol sonuçları için Düzeltici Faaliyet Formu açmak,

- Laboratuvar sarf malzemesini ve şahit numunelerin uygun şekilde depolanmasını sağlamak,

- Laboratuvarın tertip ve düzeninden sorumlu olmak,

- Sorumlu olduğu cihazın günlük bakımlarını yaparak cihazı uygun hale getirmek,

- Cihazı teknik servis bakımına uygun hale getirerek (numuneleri cihazdan çıkarma, uygun dezenfektanlarla temizleme vb.) cihaz üzerinde görülebilecek bir alana Cihaz Kullanım Durumunu belirten formu asmak,

- Laboratuvarda kullanılan makine ve teçhizatları talimatlara uygun şekilde kullanmak ve arıza durumunda laboratuvar sorumlusuna bildirmek,

- Bakım sırasında teknik servis personelinin yaptığı işlemleri takip etmek,

- Cihaza yapılan bakımların bakım formlarını Laboratuvar sorumlusuna teslim etmek,

- Laboratuvarda üretilen atıkların ilgili talimata uygun şekilde tasnif etmek,

- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’na uygun hareket etmek,

- Testleri belirlenen plan dâhilinde yapmak,

- Yaşanılan uygunsuzluklarda yapılan bu çalışmaları Laboratuvar Sorumlusuna bildirmek,

- Kullanılan kit, kontrol, kalibratör, tüp ve diğer sarfların sayımını yapmak,

- Laboratuvar personeli olarak, görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumlu olmak ve verilen diğer görevleri yürütmek.

- Laboratuvar içerisinde çalıştığı ortamın tertip ve düzenini sağlamak.

- Kurumun düzenlediği eğitimlere katılmak,

- Gizlilik Sözleşmesi imzalamak ve buna uygun davranmak,

- Deponun tasniflemesi, malzeme takibi ve düzeni ile ilgilenmek,

- Depodaki malzemelerin kritik seviye takibini yapmak ve Laboratuvar Koordinatörünü bilgilendirmek,

- Depo temizliği ve ısı-nem ölçümlerini takibini sağlamak.

- YETKİ: Görev ve sorumluluklarına ilaveten üst birimce verilen işlemlerde yetkilidir.

- YETKİ DEVRİ: Bulunmadığı durumlarda görevini aynı düzeydeki personele devreder.

- ARANAN KRİTERLER:

- En az alanla ilgili önlisans mezunu olmak veya alanla ilgili 3 yıl deneyimli olmak,

- Analiz yapacağı ve numune hazırlığına ilişkin eğitim almış olmak,

- Alanla ilgili otomasyon eğitimi almış olmak,

- İnsan ilişkilerine özen göstermek,

- İşinde gerekli hassasiyeti göstermek,

- Meslek ahlâkına sahip olmak.