| BAKIM TAKVİMİ | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| KOMPRESOR (*) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ASANSÖR AYLIK BAKIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MOTORLAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SAF SU URETIM CIHAZI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DOZAJLAMA POMPASI |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| BRÜLÖR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| OZON SİSTEMİ |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| CHILLER GRUBU |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| HAVUZ SU ANALIZI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JENERATOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| YANGIN ALARM SISTEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| HAVUZ KUM FİLTRESİ |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| EŞANJÖR SİSTEMİ |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| TESİS GENEL AYDINLATMASI | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| KIL TUTUCU FİLTRE GÖVDE TEMİZLİĞİ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FITNESS BAKIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HAVALANDIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |