|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BAKIM TAKVİMİ** | **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** | **AĞUSTOS** | **EYLÜL** | **EKİM** | **KASIM** | **ARALIK** |
|   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| KOMPRESOR (\*) | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  |
| ASANSÖR AYLIK BAKIM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MOTORLAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SAF SU URETIM CIHAZI | X  |  X |  X | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |  X |
| DOZAJLAMA POMPASI |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   | X |
| BRÜLÖR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| OZON SİSTEMİ |   |   |   |   | X  |   |   |   |   |   |  |   |
| CHILLER GRUBU |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   | X |   |
| HAVUZ SU ANALIZI | X  | X  | X | X  | X  | X  | X  | X  | X | X  | X  | X  |
| JENERATOR | X  | X | X  | X  | X  | X  | X  | X  |  X | X  | X  | X  |
| YANGIN ALARM SISTEMI |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | X |
| HAVUZ KUM FİLTRESİ |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| EŞANJÖR SİSTEMİ |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| TESİS GENEL AYDINLATMASI | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| KIL TUTUCU FİLTRE GÖVDE TEMİZLİĞİ | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  |
| FITNESS BAKIM  | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  | X | X  |
| HAVALANDIRMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X  |  | X |